CUESTIÓN UIT-R 206-1/7

Comparaciones de las frecuencias de patrones situados
a gran distancia con un nivel de incertidumbre de 10-15

(1993-1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la estabilidad de frecuencia de los patrones de frecuencia primarios y algunos patrones de frecuencia comerciales se sitúa en un nivel de 10-14, o un nivel mejor en la media de horas de un día, y puede esperarse que pronto mejore a un nivel de 10-16;

b)	que los sistemas actuales de transferencia de frecuencia dependen de los métodos de transferencia de señales horarias, que en el mejor de los casos, son estables en el orden de 1 nanosegundo y por ende exigen integración durante muchos días para lograr que los resultados de transferencia de frecuencia tengan un nivel de estabilidad de 10-15;

c)	que es necesario establecer comparaciones en el nivel de 10-15, para aprovechar eficazmente los mejores resultados obtenidos con los últimos patrones de frecuencia;

d)	que para cualquier programa de comparaciones rutinarias se necesitan métodos que puedan reproducirse, que sean estables y que puedan ponerse en práctica rápidamente;

e)	que cualquier nuevo método debe producir resultados en un día, para poder analizar y comprender mejor las variaciones en los patrones de frecuencia,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cómo puede transferirse la frecuencia en un nivel de 10-15 en un periodo de un día, utilizando métodos poco complejos y que puedan ponerse en práctica rápidamente?

2	¿De qué manera podrían aplicarse en esos métodos mecanismos de calibración y vigilancia automáticos, para garantizar transferencias de frecuencia reproducibles y exactas?

decide también

1	que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2	que dichos estudios se terminen en 2006 como muy tarde.

________________