| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Bureau des radiocommunications (No. de Fax direct +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

Circulaire administrative	23 avril 1997

CACE/93

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT et aux Membres 
du Secteur des Radiocommunications participant aux travaux des Commissions d’études 
des radiocommunications et à la Commission spéciale chargée d'examiner
les questions réglementaires et de procédure

Objet:	Approbation de deux Questions UIT-R révisées et de trois nouvelles Questions UIT-R attribuées à la Commission d’études 7 des radiocommunications

Comme suite à la Circulaire CAR/30 du 13 décembre 1996, j'ai l'honneur de vous informer que cinq Questions UIT-R, deux révisées et trois nouvelles, ont été approuvées par correspondance conformément à la Résolution UIT-R 1-1 (§ 3.2 et 3.3), et qu'elles constituent par conséquent des textes officiels que doivent étudier les Commissions d'études des radiocommunications. Les textes de ces Questions sont joints pour votre information et seront publiés ultérieurement sous forme d'un addendum au Document 7/1 qui contient les Questions approuvées par l'Assemblée des radiocommunications de 1995 et assignées à la Commission d'études 7 des radiocommunications.

Robert W. Jones
	Directeur du Bureau des radiocommunications

Annexe: Questions UIT-R 111-1/7, 206-1/7, 218/7, 219/7 et 220/7

Distribution:

-	Administrations des États Membres de l'UIT et les Membres du Secteur des radiocommunications

-	Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications et Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure

-	Président et Vice-Présidents de la Réunion préparatoire à la Conférence

-	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications

-	Secrétaire général de l'UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de développement des télécommunications

ANNEXE 1

Origine:	Document 7/13

Projet de révision de la Question UIT-R 111-1/7

Retards DUS AUX ANTENNES ET AUX AUTRES CIRCUITS 
ET éTALONNAGE NéCESSAIRE pour LE TRANSFERT 
DE SIGNAUX HORAIRES DE HAUTE PRÉCISION

(1990-1997)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire d'améliorer la précision du transfert des signaux horaires;

b)	que, du point de vue des précisions souhaitées, les antennes et certains circuits électriques sont des éléments critiques sur le trajet du signal radioélectrique aux points d'émission, de réémission et de réception;

c)	qu'il est nécessaire de tenir compte du retard introduit sur les trajets radioélectriques par les antennes et les autres circuits utilisés pour le transfert précis des signaux horaires;

d)	qu'il est souhaitable d'avoir des types d'antenne normalisés ayant des caractéristiques de retard connues;

e)	qu'il est souhaitable de s'accorder au plan international sur les techniques de mesure à utiliser; et

f)	que des efforts considérables ont été déployés pour l’étalonnage dans le cas du transfert bidirectionnel de signaux horaires par GPS et par satellite,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles méthodes peut-on recommander pour mesurer et caractériser le retard introduit par les antennes et les autres circuits utilisés pour le transfert des signaux horaires de précision par voie radioélectrique?

2	Quels sont les paramètres d'antenne permettant de quantifier les caractéristiques qui influent sur le retard subi par les signaux horaires lors de leur transit, par exemple, la longueur d'onde, l'ouverture, la largeur de bande, l'impédance, la polarisation, la directivité, les effets diélectriques, les facteurs de réseau d'antennes, les effets d'ondes progressives, les effets de lentille?

3	Quel retard dans les doublets ou les cornets normalisés est acceptable sur l’ensemble du spectre radioélectrique?

4	Quelles sont les conditions ambiantes qui pourraient avoir une influence sur le retard, par exemple, la température, la pression, l'humidité et le champ magnétique?

5	Quelle est l'influence des circuits électriques connexes sur le retard du signal?

6	Quelles sont les techniques de mesure permettant d'obtenir des précisions de l'ordre de la nanoseconde et de la picoseconde?

7	Quel niveau de concordance existe entre les transferts bidirectionnels de signaux horaires par GPS et par satellite après étalonnage?

8	Quelles sont les sources de non-concordance entre ces transferts bidirectionnels?

9	Quelle normalisation des méthodes d’étalonnage est envisageable?

10	Quels systèmes de référence normalisés seraient utiles pour l’étalonnage?

décide en outre

1 	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 2002 au plus tard.

ANNEXE 2

Origine:	Document 7/15

projet de révision de la question uit-r 206-1/7

comparaison à distance d'étalons de fréquence avec 
un niveau d'incertitude de 10-15

(1993-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la stabilité en fréquence d’étalons primaires et de certains étalons disponibles sur le marché est de 10-14 voire supérieure sur des durées moyennes de 24 heures et qu’elle devrait bientôt atteindre la valeur 10-16;

b)	que les systèmes actuels de transfert de fréquence dépendent des méthodes de transfert du temps, qui, dans le meilleur des cas, offrent une stabilité de l’ordre de la nanoseconde et qui exigent donc une intégration sur plusieurs jours pour obtenir des résultats de transfert de fréquence avec une stabilité de 10-15;

c)	que les intercomparaisons avec un niveau d’incertitude de 10-15 sont nécessaires afin de tirer avantage des meilleures caractéristiques des nouveaux étalons de fréquence;

d)	que pour les programmes d’intercomparaisons courantes il faut disposer de méthodes reproductibles, stables et faciles à mettre en oeuvre;

e)	que les nouvelles méthodes devraient permettre d’obtenir les résultats en 24 heures pour pouvoir mieux analyser et comprendre les variations de fréquence des étalons,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Comment peut-on transférer une fréquence avec un niveau d'incertitude de 10-15 en 24 heures au moyen de méthodes peu complexes et faciles à mettre en oeuvre?

2	Comment peut-on intégrer des fonctions d’auto-calibration et d’auto-contrôle à ces méthodes pour garantir la reproductibilité et la précision du transfert de fréquence?

décide en outre

1		que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2 	que ces études devraient être achevées en 2002 au plus tard.

ANNEXE 3

Origine:	Document 7/12

projet de nouvelle question uit-r 218/7*

partage des fréquences entre les systèmes à capteurs actifs du service d'exploration de la terre par satellite et les systèmes d'autres services fonctionnant au voisinage
de 440 MHz, 1 300 MHz, 5 300 MHz, 35 GHz et 95 GHz

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les caractéristiques des systèmes d'exploration de la Terre par satellite (à capteurs actifs), les fréquences et largeurs de bande, les critères de qualité de fonctionnement, de brouillage et de partage de fréquences sont fixés par les Recommandations UIT-R SA.577-4, SA.1166 et SA.516-1;

b)	que dans la Résolution 712 qu'elle a adoptée, la CMR-95 a décidé que la CMR-97 devrait examiner les points suivants:

"2	attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 3,5 MHz au service d'exploration de la Terre par satellite (à capteurs actifs) dans la gamme de fréquences 420 - 470 MHz;

3	utilisation des attributions existantes par les capteurs actifs placés dans les engins spatiaux fonctionnant dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale dans les bandes de fréquences utilisées en partage avec les services de radiolocalisation ou de radionavigation, entre 1 et 25 GHz, en vue d'établir éventuellement des attributions primaires mondiales communes;

5	attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 500 MHz au voisinage de 35 GHz et jusqu'à 1 GHz au voisinage de 95 GHz pour les besoins des capteurs actifs à bord d'engins spatiaux servant à l'exploration de la Terre";

c)	qu'il est envisagé d'exploiter des radars profileurs de vent en partage avec des capteurs spatiaux actifs au voisinage de 1 300 MHz;

d)	qu'il apparaît nécessaire de prévoir pour les capteurs actifs une largeur de bande plus grande au voisinage de 5 300 MHz,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les possibilités et les conditions de partage des fréquences entre les systèmes à capteurs actifs du service d'exploration de la Terre par satellite et les systèmes d'autres services fonctionnant au voisinage de 440 MHz, 1 300 MHz, 5 300 MHz, 35 GHz et 95 GHz?

décide en outre

1		que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2 	que ces études devraient être achevées en 2002 au plus tard.

ANNEXE 4

Origine:	Document 7/29

Projet de nouvelle Question UIT-R 219/7

Bandes de fréquences des services d'exploitation spatiale
et de recherche spatiale utilisées pour les liaisons de télécommande entre 100 MHz et 1 GHz

(1997)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)	que, comparativement aux attributions de fréquences disponibles pour la télémesure (liaisons descendantes), il y a insuffisance des attributions de fréquences pour la télécommande (liaisons montantes) entre 100 MHz et 1 GHz;

b)	que dans les Recommandations UIT-R SA.364-5 et UIT-R SA.363-5, il est précisé qu’en dessous de 1 GHz, certaines bandes de fréquences sont techniquement adaptées à certains types de fonctions de télémesure, de poursuite et de télécommande de systèmes à satellites expérimentaux ou opérationnels en orbite basse (par exemple en dessous de 2 000 km) et aux liaisons “tout temps” et sont particulièrement adaptées aux situations où des communications doivent être établies indépendamment de l’orientation du satellite;

c)	que la Recommandation UIT-R SA.609-1 définit les critères de protection applicables aux liaisons de télécommunication avec les satellites de recherche proches de la Terre;

d)	que la Recommandation UIT-R SA.1017 fournit la méthode préférée de calcul de la qualité de fonctionnement des liaisons dans le service de recherche spatiale;

e)	que la Recommandation UIT-R M.1185 définit une méthode de détermination des distances de coordination pour les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite fonctionnant en dessous de 1 GHz et que cette méthode peut également servir à déterminer les distances de coordination entre stations terriennes du service d’exploitation spatiale fonctionnant en dessous de 1 GHz;

f)	que la demande en bandes de fréquences s’accroît pour des liaisons de télécommande destinées à être exploitées dans le cadre des services spatiaux à satellites mini LEO;

g)	que les conditions de partage spécifiques en ce qui concerne les options indiquées par le GT 7B n’ont pas encore été étudiées,

décide de mettre à l’étude la Question suivante

1	Quelles bandes de fréquences spécifiques doit-on attribuer entre 100 MHz et 1 GHz aux liaisons montantes de télécommande des services de recherche spatiale et d’exploitation spatiale?

2	Quelles sont les restrictions techniques et opérationnelles que ces services doivent respecter pour éviter de brouiller les autres services utilisant en partage des bandes dans cette plage de fréquences?

décide en outre

1 	de mener ces études à leur terme avant la CMR-99.

ANNEXE 5

Origine:	Document 7/72

Projet de nouvelle Question UIT-R 220/7*

Partage De fréquences Entre les systèmes d'exploration de la Terre par satellite et les systèmes des services fixe, mobile, intersatellites et des fréquences étalon et
des signaux horaires par satellite exploités
dans la bande 25,5 - 27 GHz

(1997)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)	que les caractéristiques de transmission de données des systèmes d’exploration de la Terre par satellite, les fréquences et largeurs de bande ainsi que les critères de qualité de fonctionnement, de brouillage et de partage des fréquences sont exposés dans les Recommandations UIT-R SA.514, SA.1024, SA.1025, SA.1026, SA.1027, SA.1159, SA.1160 et SA.1161;

b)	que dans la Résolution 718 qu'elle a adoptée, la CMR-95 a inscrit à l'ordre du jour de la CMR-97 le point 1.9.4.2 relatif à l'examen des attributions de fréquences au voisinage de 26 GHz au service d’exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre),

décide de mettre à l’étude la Question suivante

1	Quelles sont les possibilités et conditions de partage de fréquences entre les systèmes exploités dans le cadre de services disposant d’attributions dans la bande 25,5 - 27 GHz?

décide en outre

1		que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2 	que ces études devraient être achevées en 2002 au plus tard.

_____________

* Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 4, 8 et 9 des radiocommunications.

* Cette Question doit être portée à l’attention des Commissions d’études 8 et 9 des radiocommunications.