QUESTION UIT-R 221/1*

Compatibilité entre systèmes de radiocommunication et systèmes de télécommunication à haut débit utilisant le réseau d'alimentation électrique ou le réseau câblé de distribution téléphonique

(2000)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le réseau d'alimentation électrique continue d'être utilisé pour la télémesure ou la télécommande à faible débit binaire dans la bandes d'ondes kilométriques;

b)	que le réseau d'alimentation électrique n'est généralement pas conçu ni installé de manière à réduire le plus possible les rayonnements RF;

c)	que l'on met au point actuellement de nouveaux systèmes de télécommunication qui fonctionneront à des débits binaires supérieurs à 1 Mb/s sur des fréquences porteuses de la bande d'ondes décamétriques;

d)	que les câbles téléphoniques généralement installés sont constitués de groupes de conducteurs symétriques, mais que rien n’est prévu pour réduire le plus possible les rayonnements RF;

e)	que les rayonnements non désirés qui peuvent être émis par ces systèmes risquent d'avoir des effets sur l'utilisation des systèmes de radiocommunication, notamment dans les bandes d'ondes kilométriques, hectométriques, décamétriques et métriques,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les niveaux de rayonnement acceptables émis par les systèmes de télécommunication filaires utilisant le réseau d'alimentation électrique ou le réseau câblé de distribution téléphonique pour ne pas nuire à la qualité de fonctionnement des systèmes de radiocommunication?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que ces études devraient être achevées d’ici à 2005.

NOTE 1 – Voir également la Question UIT-R 218/1.

_____________

*	Cette Question doit être portée à l’attention de la Commission d’études 5 de la normalisation des télécommunications et des Commissions d’études 3, 6, 7, 8 et 9 des radiocommunications ainsi qu’au Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR).