ВОПРОС МСЭ-R 230/3*

Методы и модели прогнозирования, применимые к системам электросвязи 
по линиям электропередачи

(2005)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что системы электросвязи по линиям электропередачи (PLT) и другие проводные системы связи могут использовать частоты в спектре основной группы до 80 МГц и что даже в пределах одной административной юрисдикции будет существовать множество различных архитектур и компонентов PLT;

- что радиочастотная энергия будет излучаться рядом механизмов и в нескольких режимах, в частности, от несимметричных линий, линий с переменным сопротивлением и слабо нагруженных линий,

решает, что необходимо изучить следующий Вопрос:

1	Какие механизмы в системах PLT вызывают излучение радиочастотной энергии?

2	Какие методы моделирования могут наиболее эффективно применяться для подсчета излучаемой энергии от типичной части полной сети?

3	Как влияет положение плоскости земли и других структур относительно линии на излучаемую энергию и ее пространственное распределение?

4	Какие методы являются наиболее пригодными для определения совокупной мощности излучаемой энергии в пространстве от такой системы или множества систем?

5	Какие модели распространения уровня сигнала наиболее пригодны для определения помех?

6	Какие рекомендации могут быть даны для того, чтобы произвести практические измерения полей излучения на коротких расстояниях (в пределах ближайшей зоны)?

Категория: S1

_____________

*	Этот Вопрос следует довести до сведения 1-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 
	(Рабочая группа 1А).