RECOMENDACIÓN  UIT-R  TF.1153-2

Utilización operativa de la transferencia bidireccional 
por satélite de señales horarias y frecuencias 
utilizando códigos de seudorruido

(Cuestión UIT-R 201/7)

(1995-1997-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	las posibilidades con gran precisión que ofrece el método de transferencia bidireccional por satélite de señales horarias y frecuencias (TWSTFT), tal como se expresa en la Cuestión UIT-R 201/7;

b)	la gran calidad demostrada de los sistemas TWSTFT que utilizan satélites de telecomunicaciones en las bandas de 14/11 GHz y 14/12 GHz;

c)	que hay otras bandas de frecuencia que están adquiriendo importancia;

d)	los resultados probados de la calibración en el tiempo de los sistemas TWSTFT;

e)	que se cuenta con experiencia teórica para calcular las correcciones del efecto del retardo de la propagación a través de la troposfera y la ionosfera, la corrección del efecto Sagnac y otros factores de reciprocidad;

f)	que el número de participantes está aumentando;

g)	la necesidad de normalizar:

–	los procedimientos de medida;

–	el tratamiento de datos;

–	el formato para el intercambio de datos y la información pertinente entre pares de participantes,

recomienda

1	que se sigan los procedimientos de medición y tratamiento de datos para la transferencia precisa de señales horarias y frecuencias descrita en el Anexo 1;

2	que el formato para el intercambio de los datos pertinentes entre pares de participantes incluya la información que se describe en el Anexo 2.

Anexo 1

Procedimientos TWSTFT

# 1	Introducción

Los enlaces radioeléctricos pueden utilizarse para transmitir señales horarias desde un reloj a otro. No obstante, en los enlaces radioeléctricos los retardos de la señal cambian con la distancia, la ionosfera, la troposfera, la temperatura, la conductividad de la tierra y otros factores. Para cancelar estas influencias de primer orden se ha introducido un esquema bidireccional: en ambos

emplazamientos de los relojes las señales se transmiten en el mismo instante y en ambos lados se recibe y se mide la señal del otro reloj. Tras el intercambio de datos medidos, se calcula la diferencia entre los dos relojes. Los retardos se cancelan, en primer orden, debido a la reciprocidad completa de los trayectos de señal. La precisión del resultado depende del conocimiento de las desviaciones respecto a la hipótesis de reciprocidad completa y de la capacidad de corrección de éstas.

Existe una diferencia entre enlace ascendente/enlace descendente debida a la distancia entre la antena de recepción y la de transmisión. Hay trayectos «de diferencia» para el enlace ascendente y el descendente si la antena de recepción y la de transmisión del satélite no son las mismas. La incidencia depende de la altitud desde el satélite hasta el nivel de la estación. El error del sistema del enlace cambiará cuando el enlace del satellite sea del uno al otro.

A partir de la Fig. 1 puede verse cómo se determina la diferencia entre los relojes 1 y 2.

TA(k):	escala de tiempo del punto de referencia 1PPSTX en la estación k, donde k es 1 para la estación 1 y 2 para la estación 2

TI(k):	indicación del intervalo de tiempo

TT(k):	retardo del transmisor, incluyendo el retardo del módem

TR(k):	retardo del receptor, incluyendo el retardo del módem

TU(k):	retardo de propagación en el enlace ascendente

TD(k):	retardo de propagación en el enlace descendente

TS(k):	retardo en el satélite

TCU(k):	corrección de Sagnac en el enlace ascendente

TCD(k):	corrección de Sagnac en el enlace descendente.

La diferencia de la escala de tiempo (1PPSTX) en la estación 2 respecto a la escala de tiempo (1PPSTX) en la estación 1 que se expresa como TA(1) – TA(2) se determina de la forma indicada a continuación.

La indicación del contador del intervalo de tiempo (TIC) en la estación 1 es:

TI(1)  TA(1) – TA(2)  TT(2)  TU(2)  TCU(2)  TS(2)  TD(1)  TCD(1)  TR(1)

La indicación del TIC en la estación 2 es:

TI(2)  TA(2) – TA(1)  TT(1)  TU(1)  TCU(1)  TS(1)  TD(2)  TCD(2)  TR(2)

Sustrayendo la expresión de la estación 2 de la de la estación 1, se obtiene:

TI(1) – TI(2)  2TA(1) – 2TA(2)  TT(2) – TT(1)  TU(2) – TU(1)  TS(2) – TS(1)
 TD(1) – TD(2)  TR(1) – TR(2)  TCD(1) – TCU(1) – TCD(2)  TCU(2)

La diferencia de las escalas de tiempo viene dada por:

TA(1) – TA(2) 	1/2[TI(1)]	(	lectura TIC en la estación 1)
–1/2[TI(2)]	(	lectura TIC en la estación 2)
1/2[TS(1) – TS(2)]	(	diferencia de los retardos en el satélite)
1/2[TU(1) – TD(1)]	(	diferencia ascendente/descendente en la estación 1)
–1/2[TU(2) – TD(2)]	(	diferencia ascendente/descendente en la estación 2)
1/2[TT(1) – TR(1)]	(	diferencia transmisión/recepción en la estación 1)
–1/2[TT(2) – TR(2)]	(	diferencia transmisión/recepción en la estación 2)
–1/2[TCD(1) – TCU(1)]	(	corrección Sagnac para la estación 1, incluyendo la 
			corrección del movimiento del satélite)
1/2[TCD(2) – TCU(2)]	(	corrección Sagnac para la estación 2, incluyendo la
			corrección del movimiento del satélite).

Los últimos siete términos son las correcciones de no reciprocidad. Dichas correcciones pueden determinarse y agruparse en correcciones por estación. Cada estación intercambia con la otra estación los datos TI(k) junto con la evaluación de sus propias correcciones.

En los puntos siguientes se examinan con más detalle los factores de no reciprocidad.

# 2	No reciprocidad debida a retardos en el equipo del satélite

Si en el satélite se utiliza la misma frecuencia, la misma antena de recepción y los mismos canales de transpondedor y antena transmisora, los retardos son TS(1)  TS(2).

No es éste el caso cuando se utilizan frecuencias, transpondedores o haces puntuales diferentes para la recepción y/o las transmisiones desde cada estación, por ejemplo, con los satélites Intelsat transatlánticos. En este caso, hay que medir TS(1) y TS(2), o al menos la diferencia TS(1) – TS(2) antes del lanzamiento del satélite o utilizar otro método preciso de transferencia de señales horarias.

# 3	Corrección por efectos Sagnac

Debido al movimiento alrededor del eje de rotación de la Tierra de las estaciones terrenas y del satélite durante la propagación de una señal horaria al satélite y desde éste, hay que aplicar una corrección al tiempo de propagación de la señal. Para esta corrección de Sagnac se cuenta un trayecto entre el satélite s y la estación k:

TCD(k)    ( / c2)    [Y(k)    X(s)  –  X(k)    Y(s)]

siendo:

:	velocidad de rotación de la Tierra  7,2921  10–5 rad/s

c:	velocidad de la luz  299 792 458 m/s

X(k):	coordenada geocéntrica x de la estación (m)

	r cos[LA(k)]  cos[LO(k)]

X(s):	coordenada geocéntrica x del satélite (m)

	R cos[LA(s)]  cos[LO(s)]

Y(k):	coordenada geocéntrica y de la estación (m)

	r cos[LA(k)]  sen[LO(k)]

Y(s):	coordenada geocéntrica y del satélite (m)

	R cos[LA(s)]  sen[LO(s)]

r:	radio de la Tierra  6 378 140 m

R:	radio de la órbita del satélite  42 164 000 m

LA:	latitud

LO:	longitud.

En los satélites geoestacionarios LA(s)  0, por lo que TCD(k)  ( / c2)  R  r  cos[LA(k)]  sen[LO(k) – LO(s)].

La corrección Sagnac total TC(12) del reloj en la estación 1 referida al reloj medido en la estación 2 es:

TC(12)  1/2(TCU(1)  TCD(2) – [TCU(2)  TCD(1)])

Además, el signo de la corrección Sagnac para el enlace descendente es opuesto al signo de la corrección Sagnac para el enlace ascendente debido a los sentidos opuestos de las señales: TCU(k)  –TCD(k), de forma que TC(12)  _TCD(1)  TCD(2).

Ejemplo para un satélite a 307 E:

LA(VSL)  52 N, LO(VSL)  4 E, LO(sat)  307 E, diferencia en LO  57, TCD(VSL)  112,42 ns

LA(USNO)  39 N, LO(USNO)  283 E, LO(sat)  307 E, diferencia en LO  –24, TCD(USNO)  – 68,83 ns

TC(VSLUSNO): –TCD(VSL)  TCD(USNO)  –181,25 ns

TC(USNOVSL): –TCD(USNO)  TCD(VSL)  181,25 ns

VSL:	NMi Van Swinden Laboratory, Delft, Países Bajos

USNO:	US Naval Observatory, Washington DC, Estados Unidos de América.

# 4	Efectos de no reciprocidad debidos al movimiento del satélite respecto a una Tierra fija

Los trayectos bidireccionales entre estaciones terrenas a través del satélite no son recíprocos si el satélite se mueve respecto a la superficie de la Tierra y si las dos señales de llegada no pasan por el satélite en el mismo instante. Este efecto puede compensarse con un ligero ajuste (<17 ms) de los tiempos de emisión. Sin dichos ajustes, los errores de sincronismo pueden alcanzar una parte significativa de 1 ns y exigen un cálculo para la corrección.

# 5	Corrección ionosférica

Las señales del enlace ascendente y del enlace descendente de cada estación difieren en su frecuencia portadora y experimentan retardos ionosféricos distintos que son:

40,3 TEC (1c)(1fd2−1fu2)

siendo:

TEC :	contenido electrónico total a lo largo del trayecto de la señal

c :	velocidad de la luz

fd  y  fu :	frecuencias en los enlaces descendente y ascendente.

Ejemplo: Para un TEC de 1  1018 electrones/m2 y para fu  14,5 GHz y fd  12,5 GHz, este retardo ionosférico es igual a 0,859 ns _ 0,639 ns  0,220 ns. Así pues, la corrección para ½[TU(k) - TD(k)] suele ser menor de –0,11 ns.

# 6	Corrección troposférica

La troposfera imprime un retardo que depende del ángulo de elevación, del contenido acuoso del aire, de la densidad de éste y de la temperatura, pero hasta 20 GHz este retardo no depende de la frecuencia, por lo que su influencia en los retardos de propagación ascendente y descendente es igual y no se requieren correcciones.

# 7	Medición del retardo de la estación terrena

La diferencia de las secciones de transmisión y recepción [TT(k) – TR(k)] que incluye los convertidores elevadores reductor, el modulador y demodulador (módem), los alimentadores, el cableado, etc., tienen que determinarse en cada estación. Los métodos para obtener este valor son:

–	coemplazamiento de ambas estaciones; o

–	coemplazamiento posterior de una tercera estación terrena (transportable) en ambas estaciones;

–	utilización de un cable calibrado y un simulador del satélite.

El último método es el menos costoso y puede utilizarse frecuentemente. El método consiste en la calibración de un cable auxiliar, la medida de la suma de los retardos de transmisión y recepción y de la suma del retardo del cable auxiliar y del retardo de recepción, y el cálculo de retardo de recepción y de transmisión a partir de las mediciones.

También hay que determinar la diferencia entre los retardos internos de transmisión y recepción del módem, lo cual puede hacerse:

–	situando en el mismo emplazamiento los módems y midiendo la suma del retardo de transmisión de uno y el retardo de recepción del otro;

–	midiendo la suma del retardo de transmisión y de recepción conectando la señal de salida FI a la entrada FI de cada uno de los módems. El retardo de transmisión entre la señal transmitida de 1 pps y la inversión adecuada de fase en la salida modulada en fase FI del módem se mide, por ejemplo, con un osciloscopio. El retardo de recepción se obtiene sustrayendo el retardo de transmisión de la suma medida de los retardos.

# 8	Tratamiento de datos

Al determinar la diferencia entre los UTC(k) de los dos laboratorios participantes, se deben medir cuidadosamente y documentar los retardos que se producen en la cadena de temporización de cada laboratorio. En algunos laboratorios, el UTC(k) es una escala temporal matemática. Todos los laboratorios tienen un reloj principal (reloj(k)) que es la representación física de la escala temporal. Cada laboratorio calcula un cuadro de valores de las relaciones entre su reloj principal y su escala de tiempo [UTC(k) – reloj(k)]. El reloj(k) puede utilizarse como referencia de entrada(k) al módem que genera el código de seudorruido transmitido. Hay un retardo [reloj(k) – referencia(k)] debido al cable de la conexión entre el reloj(k) y el módem. El módem genera un valor de 1PPSTX relacionado con la señal transmitida que permite medir la diferencia [referencia(k) – 1PPSTX(k)] respecto a la referencia(k).

Para calcular la diferencia entre las escalas de tiempo UTC de los dos laboratorios a partir de [TA(1) – TA(2)] (véase el § 1), se aplica lo siguiente:

UTC(1) – UTC(2)  TA(1) – TA(2)

– [UTC(1) – reloj(1)]

– [reloj(1) – referencia(1)]

– [referencia(1) – 1PPSTX(1)]

 [UTC(2) – reloj(2)]

 [reloj(2) – referencia(2)]

 [referencia(2) – 1PPSTX(2)]

# 9	Determinación de la precisión y estabilidad del resultado

Hay que aplicar las directrices generales de la Publicación de la Organización Internacional de Normalización (ISO) (1993) «Guide to the expression of uncertainty in measurement» junto con la caracterización de los procedimientos de calidad que se describen en la Recomendación UIT-R TF.538.

# 10	Características de calidad de la estación terrena

Hay dos niveles de calidad y funcionamiento de la estación terrena que deben considerarse para las transferencias bidireccionales de señales horarias. En el primer nivel se cumplen los requisitos básicos del módem para producir la fluctuación de fase de salida deseada. En el segundo nivel se cumplen las características de calidad de la estación terrena que exigen los organismos reglamentarios.

El cumplimiento de las características reglamentarias no garantiza por sí mismo un funcionamiento bidireccional satisfactorio. Sólo se obtienen resultados adecuados cuando se aplican al módem la relación C / N0 y el nivel de portadora C requeridos. Los parámetros de funcionamiento se determinan con el balance del enlace. A partir de éste se puede establecer el tamaño requerido de la antena, la potencia de transmisión necesaria y la temperatura de ruido requerida del sistema de recepción. El balance del enlace puede calcularse siguiendo las pautas y ejemplos del § 2.3, del Capítulo 2 y del § AN2.1, Anexo 2 del Manual de la UIT sobre Telecomunicaciones por satélite (Tercera Edición, Ginebra, 2002).

Los requisitos reglamentarios suelen proceder de las entidades administrativas responsables de la gestión general del espectro electromagnético a nivel nacional e internacional y de los operadores de satélite. Las normas y reglamentos dictan a menudo cuándo y dónde debe montarse una estación, la calidad de ésta, su propiedad y su explotación. Estas normas y reglamentos suelen estar pensados para garantizar que la estación terrena no generará interferencia en otras estaciones terrenas y en otros satélites adyacentes. Los puntos en cuestión incluyen generalmente los diagramas de antena y la ganancia de antena, la G / T, la p.i.r.e., los criterios de discriminación de polarización y la capacitación y concesión de licencia al personal de explotación. Gran parte de los aspectos técnicos referentes a la estación terrena pueden garantizarse adquiriendo los sistemas a fabricantes que hayan ya obtenido la calificación del equipo para su funcionamiento con sistemas de satélite y normas específicos.

Las normas de calidad eléctrica suelen definirse en una o más de las siguientes entidades: Recomendaciones UIT-R S.580 y UIT-R S.465; Reglamento 25-209 FCC del Code of Federal Regulations de Estados Unidos de América, Título 47, Partes 20-39; y los Documentos de Normas de estación terrena INTELSAT para las estaciones de Norma C (IESS-203), de Norma E (IESS-205), de Norma G (IESS-601) y de Norma Z (IESS-602). Otras regiones del mundo pueden tener otros requisitos en lo referente al sistema de satélite, el emplazamiento, la clasificación de usuario y otros criterios.

Anexo 2

Información sobre el formato para el intercambio de datos

# 1	Introducción

El fichero de datos comienza con un encabezamiento en el cual irán todos los datos que se consideran invariables durante la sesión de mediciones. Los renglones de datos posteriores contienen todos los datos que se prevé que cambiarán durante la sesión. Se consideran dos tipos de renglones de datos: experimentales y operacionales. Por ejemplo, se consideran, a efectos experimentales, datos de un segundo y, a efectos operacionales, los resultados de un ajuste por mínimos cuadrados a todas las mediciones individuales producidas durante la sesión. Actualmente existe más de un tipo de módem para TWSTFT y dos tipos de mediciones de datos. Uno de ellos es que cada estación terrena informe sus propios resultados medidos, y el otro es que una de las estaciones participantes informe en tiempo real los resultados de transferencia de tiempo final obtenidos combinando los datos medidos en ambas estaciones. En este Anexo el primer caso, mostrado en el § 3.2.1, se denomina «mediciones individuales de tipo 1» y el segundo caso dado en el § 3.2.2 «mediciones combinadas de tipo 2».

# 2	Información requerida

## 2.1	Identificación y caracteres asignados de la estación, códigos y desviaciones de frecuencias

Debe facilitarse la identificación de las estaciones participantes mediante un carácter ASCII y deben asignarse códigos de seudorruido y una separación clara de las frecuencias portadoras.

Como ejemplo, véase el Cuadro 1.

CUADRO  1

| Módem MITREX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Designación del laboratorio (carácter ASCII) | Código de transmisión (TX) | Separación clara de portadoras (kHz respecto a la frecuencia central) |
| A | 0 | – 20 |
| B | 1 | 0 |
| C | 2 |  20 |
| D | 3 | – 40 |
| E | 4 |  40 |
| F | 5 |  60 |
| G | 6 |  80 |
| H | 7 | – 80 |
| Módem ATLANTIS |  |  |
| Designación del laboratorio | Código de transmisión (TX) | Separación clara de portadoras (kHz respecto a la frecuencia central) |
| Local | 2 089 | 0 |
| Distante | 3 232 | 0 |

## 2.2	Parámetros de la sesión

El plan de una sesión debe contener la información siguiente:

–	identificación del satélite: nombre, longitud, parámetros orbitales, canal transpondedor, no reciprocidad del equipo de satélite;

–	designaciones de estación;

–	códigos TX y códigos de recepción (RX);

–	balance del enlace;

–	frecuencias de estación terrena transmisora y receptora;

–	nombre del operador;

–	fecha y hora de comienzo;

–	tiempo de preparación de cada sesión (igual a la pausa entre sesiones sucesivas);

–	duración de cada sesión;

–	forma de intercambio de los ficheros de datos generados.

## 2.3	Parámetros de la estación terrena(k) local

Cada estación terrena debe mantener un fichero con la información siguiente:

–	coordenadas de la antena (x, y, z en la referencia terrenal IERS);

–	designador de la estación terrena;

–	p.i.r.e. de transmisión (W);

–	G / T del receptor;

–	módem: fabricante, modelo, tipo, número de serie;

–	contador de intervalos de tiempo: fabricante, tipo, número de serie;

–	antena: fabricante, tipo, diámetro, ganancia;

–	calibración del retardo: fecha, método, resultados;

–	facultativo: se registran durante las sesiones los retardos medidos TX-RX, la C/N0, los parámetros ambientales en la antena (temperatura, humedad, presión barométrica, condiciones climatológicas).

Hay que informar de todo cambio de los parámetros y del equipo de la estación.

# 3	Formato de los datos

## 3.1	Generalidades

Las convenciones y símbolos que se indican a continuación se aplican íntegramente al formato de datos descrito en el § 3.2 y parcialmente al descrito en el § 3.3.

LAB:	identificación del laboratorio (por ejemplo, según el Convenio del Bureau international des poids et mesures (BIPM)

jjjjj:	día del calendario juliano modificado

hh:	hora UTC

mm:	minuto UTC

ss:	segundo UTC

L:	designación del laboratorio local mediante un carácter ASCII

R:	designación del laboratorio distante mediante un carácter ASCII

*:	indicación del inicio de un renglón de texto

S:	indicación del signo del valor que sigue

[ ]:	designación de una opción

|:	designación de una elección

0.nnnnnnnnnnnn:	valor de un intervalo de tiempo (s) (12 decimales  resolución 1 ps).

DATA  FILE  NAME:

Ljjjjjhh.mmR

donde jjjjj, hh, mm da la fecha de inicio NOMINAL de la sesión TWSTFT.

HEADER:

*	Ljjjjjhh.mmR

*	UTC (LAB) – CLOCK	 S0.nnnnnnnnnnnn [jjjjj hhmmss]

*	CLOCK – 1PPSREF	 S0.nnnnnnnnnnnn [jjjjj hhmmss]

*	1PPSREF – 1PPSTX	 S0.nnnnnnnnnnnn [jjjjj hhmmss]

*	Cualquier otro parámetro con la forma: PARAMETER  valor [unidades] [jjjjj hhmmss]

*	DATA  [1PPSTX – 1PPSRX] | [1PPSREF – 1PPSRX] | [..]

donde jjjjj, hhmmss da facultativamente la fecha en la que se toma el valor indicado.

## 3.2	Informe de las mediciones individuales de 1 s

### 3.2.1	Mediciones individuales de tipo 1

DATA  FILE  FORMAT:

El  HEADER seguido inmediatamente por el contenido de DATA.

DATA:

| jjjjj | hhmmss | 0.nnnnnnnnnnnn |
| --- | --- | --- |
| jjjjj | hhmmss | 0.nnnnnnnnnnnn |
| jjjjj | hhmmss | 0.nnnnnnnnnnnn |

donde jjjjj, hhmmss da la fecha  en la que se toman los datos.

EJEMPLO:

Fichero A4926610.56B (datos medidos en la estación A en una sesión TWSTFT con la estación B en MJD 49266, a las 1056 h UTC):

*	A4926610.56B

*	UTC (LAB A) – CLOCK	 – 0.000000123456 49266 101000

*	CLOCK – 1PPSREF	   0.000000012345

*	1PPSREF – 1PPSTX	  0.000000001234 49266 102059

*	DATA  1PPSTX – 1PPSRX

49266	105616 0.270924666406

49266	105617 0.270924663805

49266	105618 0.270924660170

49266	105619 0.270924657628

49266	105620 0.270924654270

49266	105621 0.270924651106

## 3.2.2	Mediciones combinadas de tipo 2

Ninguna.

## 3.3	Formato de fichero para informar de los resultados de un ajuste cuadrático

### 3.3.1	Observaciones generales

El objeto de este formato es reducir el volumen de datos que han de intercambiarse y poder informar en una o más pistas de fichero de datos acerca de un laboratorio en el que intervienen diferentes estaciones asociadas y diferentes enlaces de satélite. Pueden consignarse en un fichero datos correspondientes a más de un día. Permite calcular las diferencias de forma fácil, utilizando la información indicada en el encabezamiento y las líneas de datos, sin necesidad de conocer las distintas configuraciones de medición utilizadas en los laboratorios participantes.

Hay dos tipos de líneas:

–	líneas con un asterisco en la columna uno (encabezamiento de fichero, encabezamiento de línea de datos);

–	líneas sin asterisco en la columna uno (líneas de datos).

En la descripción del formato, los caracteres en negritas son palabras clave en una cierta posición, y los caracteres en cursivas tienen que ser sustituidos por cadenas o valores reales, respectivamente. Las cadenas entre corchete son opcionales, y siempre que los datos deban ir precedidos de un signo, se indica mediante un «». Los datos que falten deben ser sustituidos por series de 9 (nueves) (incluido un posible signo).

### 3.3.2	Nombre del fichero

#### 3.3.2.1	Mediciones individuales de tipo 1

El nombre del fichero está compuesto por TW (para la transferencia bidireccional de señales horarias y frecuencias patrón), la designación del laboratorio (LLLL, hasta cuatro caracteres según los acrónimos de los laboratorios indicados en el Informe anual de la sección de señales horarias del BIPM y  el día del calendario juliano modificado indicado en la primera línea de datos (las últimas tres cifras como extensión del fichero): TWLLLLMM.MMM (por ejemplo TWTUG50.091).

#### 3.3.2.2	Mediciones combinadas de tipo 2

El nombre del fichero está compuesto por TW (para la TWSTFT), la designación de la región del par de laboratorios (LLLL, hasta cuatro caracteres) y el día juliano modificado indicado en la primera línea de datos (las tres últimas cifras como extensión del fichero: TWLLLLMM.MMM (por ejemplo, TWAP52.520).

### 3.3.3	Encabezamiento

El número de columnas en las líneas de encabezamiento se limita a 78.

.........1.........2.........3.........4.........5.........6.........7........
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678

* TWLLLLMM.MMM
* FORMAT    nn
* LAB       LLLL
* REV DATE  YYYY-MM-DD
* ES LLLLnn LA: D  dd mm ss.sss      LO: D ddd mm ss.sss   HT: +nnnn.nn m
* REF-FRAME RRRRRRRRRR
* LINK   LL SAT: SSSSSSSSSSSSSSSSSS  NLO: D ddd mm ss.sss  XPNDR: +nnnn.nnn ns

*	SAT-NTX: fffff.ffff MHz SAT-NRX: fffff.ffff MHz

* CAL   CCC TYPE: TTTTTTTTTTTTTTTTT  MJD: MMMMM  EST. UNCERT.: nnnn.nnn ns
* LOC-MON   [YES] [NO]
* MODEM     TYPE, SERIAL NUMBER
* COMMENTS  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

*

TWLLLLMM.MMM	Nombre de fichero (véase el § 3.3.2).

FORMAT	Versión del formato (de 01 a 99).

LAB	Acrónimo del laboratorio en el que se efectuaron las observaciones. Los acrónimos de los laboratorios pueden verse en el Informe anual de la sección de señales horarias del BIPM.

REV DATE	Fecha de revisión de los datos de encabezamiento cambiados cuando se cambia un parámetro indicado en el encabezamiento que no es el nombre del fichero. Cada fichero de un laboratorio tiene un nombre de fichero único y ficheros diferentes pueden tener el mismo encabezamiento. YYYY-MM-DD para el año, mes y día.

ES	Nombre y posición de la estación terrena:

LLLLnn	Nombre de la estación terrena formada por el acrónimo del laboratorio (hasta cuatro caracteres) y un número de identificación de estación (dos cifras), por ejemplo TUG01.

LA	Latitud en coordenadas geodésicas, sustituyendo D por N (Norte) o S (Sur).

LO	Longitud en coordenadas geodésicas, sustituyendo D por W (Oeste) o E (Este).

HT	Altura (m).

Una línea describe una estación terrena, pero pueden utilizarse tantas líneas ES como sea necesario.

REF-FRAME	Designación de la trama de referencia de las coordenadas de antena bidireccional. Tantas columnas como sea necesario.

LINK	Las líneas LINK caracterizan los enlaces de satélite:

LL	Identificación del enlace contenida en cada línea de datos (encabezamiento de línea de datos: LI, véase el § 3.3.4), que apunta a una línea LINK concreta del encabezamiento de fichero.

SAT	Identificación del satélite según la designación de la agencia operadora del satélite o de la comunidad espacial internacional.

NLO	Longitud nominal del satélite, sustituyendo D por W (Oeste) o E (Este).

XPNDR	Retardo de transpondedor diferencial (ns) (estación local a estación distante menos estación distante a estación local).

SAT-NTX	Frecuencia de transmisión nominal del satélite (MHz). Esta frecuencia corresponde a la frecuencia de recepción de la estación terrena local.

SAT-NRX	Frecuencia de recepción nominal del satélite (MHz). Esta frecuencia corresponde a la frecuencia de transmisión de la estación terrena local.

Dos líneas describen un enlace, pero pueden utilizarse tantas parejas de líneas LINK como sean necesarias.

CAL	Las líneas CAL dan el tipo de calibración, el día juliano modificado y la incertidumbre estimada de la calibración:

CCC	Identificación de calibración contenida en cada línea de datos (encabezamiento de línea de datos: CI, véase el § 3.3.4), que apunta a una línea CAL concreta del encabezamiento de fichero.

TYPE	Tipo de técnica utilizada para un cierto enlace caracterizado por una de las siguientes palabras clave:

PORT ES REL	Estación terrena portátil utilizada en modo relativo.

PORT ES ABS	Estación terrena portátil utilizada en modo absoluto.

PORT SS REL	Simulador de satélite portátil utilizado en modo relativo.

PORT SS ABS	Simulador de satélite portátil utilizado en modo absoluto.

La calibración por un sistema de transferencia de señales horarias independiente, por ejemplo:

GPS		Sistema mundial de determinación de posición.

PORT CLOCK	Reloj portátil.

Pueden utilizarse diferentes tipos para el mismo enlace que den lugar a diferentes líneas de datos.

MJD			Día juliano modificado de la calibración.

EST.UNCERT.	Incertidumbre estimada de la calibración.

Una calibración se describe en una línea, pero pueden utilizarse tantas líneas CAL como sea necesario.

LOC-MON	YES o NO tiene que utilizarse según la disponibilidad de un sistema de supervisión de retardo de una estación terrena local.

MODEM	Tipo y número de serie del módem utilizado. Debe informarse de todos los módems utilizados durante el periodo de validez del fichero.

Pueden utilizarse tantas líneas y columnas como sea necesario.

COMMENTS	Tantas líneas de comentarios como sea necesario.

La última línea del encabezamiento de fichero contiene un asterisco en la columna 1 solamente.

### 3.3.4	Línea de datos

#### 3.3.4.1	Mediciones individuales de tipo 1

El formato de una línea de datos puede verse en el Apéndice 1 al Anexo 2.

EARTH-STAT	Designación de la estación terrena local (LOC) y distante (REM) dada por el acrónimo del laboratorio respectivo (hasta 4 caracteres) y un número de identificación de estación (dos cifras), por ejemplo TUG01.

LI	La identificación del enlace es un puntero al encabezamiento de fichero que da información sobre un enlace de satélite concreto.

La asignación de las identificaciones de enlaces ha de coordinarse a escala internacional, por ejemplo por el Grupo de Trabajo CCTF sobre transferencia bidireccional de señales horarias y frecuencias por satélite (por ejemplo, véase el § 3.3.6.1).

MJD STTIME	Fecha de comienzo nominal ((MJD) y tiempo (h, min y s)) con referencia al UTC.

NTL	Longitud de pista nominal (s) (fecha nominal de la última muestra menos la fecha nominal de la primera muestra).

TW	Resultado (s), de un ajuste cuadrático sobre los datos de una pista calculada para la fecha indicada por la fecha de comienzo nominal más la mitad de la longitud de pista nominal redondeada a segundos.

DRMS	Valor cuadrático medio de los residuos del ajuste cuadrático (ns).

SMP	Número de muestras utilizadas en el ajuste cuadrático.

ATL	Longitud de pista real (s) (fecha de la última muestra menos fecha de la primera muestra del ajuste cuadrático).

REFDELAY	Retardo de la referencia con respecto al UTC(LAB) (s). El cálculo de este término depende de la configuración de medición en cada laboratorio. Para la configuración de medición ordinariamente empleada (PPSTX comienza dos mediciones bidireccionales), el retardo de referencia es la suma  (UTC(LAB)-CLOCK)  (CLOCK-REF)  (REF-PPSTX).

RSIG	Desviación típica de la media de REFDELAY (ns).

CI	La identificación de calibración es un puntero al encabezamiento de fichero, que informa acerca del tipo de calibración, el día juliano modificado y la incertidumbre estimada de la calibración.

La asignación de una identificación de calibración ha de coordinarse a escala internacional (por ejemplo, por el Grupo de Trabajo CCTF sobre transferencia bidireccional de señales horarias y frecuencias por satélite) para los laboratorios que intervienen en una campaña de calibración determinada. Utilizando un sistema de transferencia de señales horarias independientes (por ejemplo, GPS), las calibraciones sólo son posibles entre pares de laboratorios, por lo cual las identificaciones de calibración tienen que ser asignadas para pares de laboratorios (pueden verse ejemplos en el § 3.3.6.1).

S	Conmutador de calibración (ó «0» ó «1»). Indica qué términos de la ecuación bidireccional se incluyen en el resultado de calibración CALR y qué ecuación debe por tanto utilizarse para el cálculo de las diferencias de reloj (véase el § 3.3.5.1).

S  0	El resultado de calibración CALR da la diferencia entre el retardo de estación terrena diferencial (parte transmisión menos parte recepción) del laboratorio y el retardo de estación terrena diferencial del sistema calibrador (coubicación de estaciones terrenas, simulador de satélite).

S  1	El resultado de calibración CALR incluye todos los términos de la ecuación bidireccional, salvo las mediciones de transferencia de señales horarias TW y las mediciones de referencia REFDELAY de la estación local y distante, respectivamente. Así ocurre utilizando un sistema de transferencia de señales horarias independiente, por ejemplo, GPS.

CALR	Resultado de calibración (ns).

ESDVAR	Variaciones de retardo de estación terrena diferencial supervisadas (ns) (con respecto al retardo de estación terrena diferencial observado en el momento de la calibración si hay disponible una calibración). Tienen que incluirse todos los cambios del retardo de la estación terrena y del módem.

ESIG	Desviación típica de la media de ESDVAR (ns).

TMP	Temperatura exterior (C).

HUM	Humedad relativa exterior (%).

PRES	Presión del aire (hPa).

#### 3.3.4.2	Mediciones combinadas de tipo 2

Para el formato de una línea de datos, véase el Apéndice 3 al Anexo 2.

EARTH-STAT	Designación de estación terrena local (LOC) y distante (REM) dada por el respectivo acrónimo del laboratorio (hasta cuatro caracteres) y un número de identificación de estación (dos cifras), por ejemplo, CRL01.

LI	La identificación del enlace es un puntero al encabezamiento de fichero que da información sobre un enlace de satélite específico.

La asignación de identificaciones de enlace ha de estar coordinada internacionalmente, por ejemplo, por el Grupo de Trabajo CCTF sobre transferencia bidireccional de señales horarias y frecuencias por satélite (para los ejemplos, véase el § 3.3.6.2).

MJD STTIME	Fecha de comienzo nominal (MJD y hora (h, min, s) con referencia al UTC).

NTL	Longitud de pista nominal (s) (fecha nominal de la última muestra menos la fecha nominal de la primera muestra).

ESm-ESn	Resultados de un ajuste cuadrático y retardo interno del módem (ns).

DRMS	Valor cuadrático medio de los residuos del ajuste cuadrático (ns).

SAGNAC	Efecto Sagnac (ns).

UTCm-ESm	Retardo del punto de referencia UTC(m) al punto de entrada de 1 pps del módem (ns).

UTCn-ESn	Retardo del punto de referencia UTC(n) al punto de entrada de un 1 pps del módem (ns).

CI	La identificación de calibración es un puntero al encabezamiento de fichero, que informa sobre el tipo de calibración, el día juliano modificado y la incertidumbre estimada de la calibración.

La asignación de una identificación de calibración ha de estar coordinada internacionalmente (por ejemplo, por el Grupo de Trabajo CCTF sobre transferencia bidireccional de señales horarias y frecuencias por satélite) para los laboratorios participantes en una campaña de calibración específica. La utilización de calibraciones de sistemas de transferencia de señales horarias independientes (por ejemplo, GPS) sólo es posible entre pares de laboratorio, por lo que las identificaciones de calibración tienen que ser asignadas para pares de laboratorios (por ejemplo, véase el § 3.3.6.2).

S	Conmutador de calibración (ó «0» ó «1»). Indica los términos de la ecuación bidireccional que se incluyen en el resultado de calibración CALR y por tanto la ecuación que debe ser utilizada para el cálculo de las diferencias de reloj (véase el § 3.3.5.2).

S  0	El resultado de calibración CALR da la diferencia entre el retardo diferencial de estación terrena (parte transmisión menos parte recepción) del laboratorio y el retardo diferencial de estación terrena del sistema calibrador (coubicación de estaciones terrenas, simulador de satélite).

S  1	El resultado de calibración CALR incluye todos los términos de la ecuación bidireccional, salvo las mediciones de transferencia de señales horarias TW y las mediciones de referencia REFDELAY de las estaciones local y distante, respectivamente. Éste es el caso cuando se utiliza un sistema de transferencia de señales horarias independiente, por ejemplo GPS.

CALR	Resultado de calibración (ns).

TMPm	Temperatura exterior (C) en la estación m.

HUMm	Humedad relativa exterior (%) en la estación m.

PRESm	Presión del aire (hPa) en la estación m.

TMPn	Temperatura exterior (C) en la estación n.

HUMn	Humedad relativa exterior (%) en la estación n.

PRESn	Presión del aire (hPa) en la estación n.

### 3.3.5	Cálculo de las diferencias de reloj

#### 3.3.5.1	Mediciones individuales de tipo 1

S  0: UTC(LAB1) – UTC(LAB2)  	0,5(TW1  ESDVAR1)  REFDELAY1	Línea de datos lab 1

–0,5(TW2  ESDVAR2)  REFDELAY2	Línea de datos lab 2

0,5 EARTH ROT.CORR.	Líneas de encabezamiento lab 1 y lab 2

0,5 IONOSPHERIC CORR.	Líneas de encabezamiento lab 1 y lab 2

0,5 CALR1	Línea de datos lab 1

–0,5 CALR2	Línea de datos lab 2

0,5 XPNDR	Línea de encabezamiento lab 1

S  1: UTC(LAB1) – UTC(LAB2)  	0,5(TW1  ESDVAR1)  REFDELAY1	Línea de datos lab 1

–0,5(TW2  ESDVAR2) – REFDELAY2	Línea de datos lab 2

CALR	Línea de datos lab 1

El conocimiento de las posiciones de las estaciones terrenas y del satélite permite calcular EARTH ROT.CORR (efecto Sagnac) y el conocimiento de TEC y de las frecuencias de transmisión y recepción permite calcular el IOONOSPHERIC CORR.

#### 3.3.5.2	Mediciones combinadas de tipo 2

S  0: UTC(LABm) – UTC(LABn) 	ESm  ESn  REFDELAY1

– REFDELAY2

 SAGNAC EFFECT

 IONOSPHERIC CORR.

 CALR

S  1: UTC(LABm) – UTC(LABn) 	ESm  ESn  REFDELAY1

– REFDELAY2

CALR

El conocimiento de las posiciones de las estaciones terrenas permite calcular el SAGNAC EFFECT y el conocimiento de TEC y de las frecuencias de transmisión y recepción permite calcular el IONOSPHERIC CORR.

### 3.3.6	Ejemplos

#### 3.3.6.1	Mediciones individuales de tipo 1

(Véase el Apéndice 2 al Anexo 2.)

#### 3.3.6.2	Mediciones combinadas de tipo 2

(Véase el Apéndice 4 al Anexo 2.)

Apéndice 1

al Anexo 2

# 1	Línea de datos

0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         1         1

1         2         3         4         5         6         7         8         9         0         1         2         3

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

* EARTH-STAT  LI  MJD  STTIME NTL        TW        DRMS SMP ATL     REFDELAY     RSIG  CI S    CALR     ESDVAR   ESIG TMP HUM PRES

* LOC    REM           hhmmss  s         s          ns       s         s          ns            ns        ns      ns degC  %  mbar

LLLLnn LLLLnn LL MMMMM hhmmss nnn 0,nnnnnnnnnnnn n,nnn nnn nnn 0,nnnnnnnnnnnn n,nnn CCC i nnnn,nnn nnnn,nnn n,nnn nn nnn nnnn

Apéndice 2

al Anexo 2

Ejemplos

Los ejemplos contienen datos reales y ficticios (especialmente para calibración).

# 1	Archivos de datos

* TWUSNO49.933

* FORMAT    01

* LAB       USNO

* REV DATE  1995-07-10

* ES USNO01 LA: N  38 55 00.000      LO: W  77 04 00.000   HT:    51.30 m

* REF-FRAME WGS84

* LINK   04 SAT: IS706               NLO: W  53 00 00.000  XPNDR: 99999.999 ns

*           SAT-NTX: 11922.3750 MHz  SAT-NRX: 14221.6275 MHz

* CAL   002 TYPE: GPS                MJD: 49639  EST. UNCERT.:    5.000 ns

* CAL   003 TYPE: GPS                MJD: 49649  EST. UNCERT.:    5.000 ns

* LOC-MON   NO

* MODEM     MITREX 2500A

*

* EARTH-STAT  LI  MJD  STTIME NTL        TW        DRMS SMP ATL     REFDELAY     RSIG  CI S    CALR     ESDVAR   ESIG TMP HUM PRES

* LOC    REM           hhmmss  s         s          ns       s         s          ns            ns        ns      ns degC  %  mbar

USNO01  TUG01 04 49933 140200 299  0.263265762933 1.529 300 299  0.000001334100 9.999 002 1   296.350 99999.999 9.999  32  63  994

USNO01  NPL01 04 49933 141000 299  0.260419315503 0.613 300 299  0.000001334200 9.999 999 0 99999.999 99999.999 9.999  32  63  994

USNO01  VSL01 04 49933 141800 299  0.261451406897 0.387 300 299  0.000001334200 9.999 999 0 99999.999 99999.999 9.999  32  63  994

USNO01  PTB01 04 49933 143400 299  0.262748501558 1.822 233 232  0.000001334240 9.999 003 1   449.500 99999.999 9.999  32  63  994

* TWTUG49.933

* FORMAT    01

* LAB       TUG

* REV DATE  1995-07-10

* ES  TUG01 LA: N  47 04 01.578      LO: E  15 29 36.570   HT:   538.14 m

* REF-FRAME ITRF88

* LINK   03 SAT: IS706               NLO: W  53 00 00.000  XPNDR:     0.000 ns

*           SAT-NTX: 12549.7475 MHz  SAT-NRX: 14044.7475 MHz

* LINK   04 SAT: IS706               NLO: W  53 00 00.000  XPNDR: 99999.999 ns

*           SAT-NTX: 12726.6275 MHz  SAT-NRX: 14217.3750 MHz

* CAL   001 TYPE: PORT ES REL        MJD: 49640  EST. UNCERT.:    5.000 ns

* CAL   002 TYPE: GPS                MJD: 49639  EST. UNCERT.:    5.000 ns

* LOC-MON   YES

* MODEM     MITREX 2500, SN1194

* COMMENTS Desde 1995-07-10, se utiliza un nuevo satélite (en la misma posición que el antiguo)

*

* EARTH-STAT  LI  MJD  STTIME NTL        TW        DRMS SMP ATL     REFDELAY     RSIG  CI S    CALR     ESDVAR   ESIG TMP HUM PRES

* LOC    REM           hhmmss  s         s          ns       s         s          ns            ns        ns      ns degC  %  mbar

TUG01  TUG01 03 49933 100000 299  0.273757169304 0.612 300 299  0.000000237687 0.003 001 0  -720.000     0.689 0.123  26  42  957

TUG01  NPL01 03 49933 100600 299  0.270911455763 0.328 300 299  0.000000237687 0.003 001 0  -720.000     0.689 0.123  26  42  957

TUG01  PTB01 03 49933 101200 299  0.273242494495 0.458 300 299  0.000000237687 0.003 001 0  -720.000     0.689 0.123  26  42  957

TUG01  FTZ01 03 49933 101800 299  0.272511114690 0.416 300 299  0.000000237687 0.003 001 0  -720.000     0.689 0.123  26  42  957

TUG01  OCA01 03 49933 103000 299  0.271282560840 0.969 300 299  0.000000237687 0.003 001 0  -720.000     0.689 0.123  26  42  957

TUG01 USNO01 04 49933 140200 299  0.263269499027 0.475 300 299  0.000000237694 0.003 002 1  -296.350    -3.280 0.236  27  38  955

TUG01 NIST01 04 49933 141000 299  0.268868858338 0.405 300 299  0.000000237693 0.003 999 0 99999.999    -3.280 0.236  27  38  955

* TWPTB49.933

* FORMAT    01

* LAB       PTB

* REV DATE  1995-07-10

* ES  PTB01 LA: N  52 17 49.787      LO: E  10 27 37.966   HT:   143.406m

* REF-FRAME WGS84

* LINK   03 SAT: IS706               NLO: W  53 00 00.000  XPNDR:     0.000 ns

*           SAT-NTX: 12549.7475 MHz  SAT-NRX: 14044.7475 MHz

* LINK   04 SAT: IS706               NLO: W  53 00 00.000  XPNDR: 99999.999 ns

*           SAT-NTX: 12726.6275 MHz  SAT-NRX: 14217.3750 MHz

* CAL   001 TYPE: PORT ES REL        MJD: 49632  EST. UNCERT.:    3.000 ns

* CAL   003 TYPE: GPS                MJD: 49649  EST. UNCERT.:    5.000 ns

* LOC-MON   NO

* MODEM     MITREX 2500A

* EARTH-STAT  LI  MJD  STTIME NTL        TW        DRMS SMP ATL     REFDELAY     RSIG  CI S    CALR     ESDVAR   ESIG TMP HUM PRES

* LOC    REM           hhmmss  s         s          ns       s         s          ns            ns        ns      ns degC  %  mbar

PTB01  PTB01 03 49933 100000 299  0.272722644071 0.614 300 299  0.000000802678 9.999 001 0 -1052.000 99999.999 9.999 999 999 9999

PTB01  OCA01 03 49933 100600 299  0.270763375457 1.175 300 299  0.000000802678 9.999 001 0 -1052.000 99999.999 9.999 999 999 9999

PTB01  TUG01 03 49933 101200 299  0.273236013639 0.954 300 299  0.000000802678 9.999 001 0 -1052.000 99999.999.9.999 999 999 9999

PTB01  NPL01 03 49933 101800 299  0.270390245192 0.379 300 299  0.000000802678 9.999 001 0 -1052.000 99999.999 9.999 999 999 9999

PTB01 USNO01 04 49933 143400 299  0.262745748275 0.621 300 299  0.000000805499 9.999 003 1  -449.500 99999.999 9.999 999 999 9999

PTB01 NIST01 04 49933 144200 299  0.268345111620 0.515 300 299  0.000000805499 9.999 999 0 99999.999 99999.999 9.999 999 999 9999

# 2	Cálculo de las diferencias de reloj

UTC(TUG)-UTC(PTB):  MJD 49933, 10:12:00 UTC, CI 001, LI 03

UTC(TUG)-UTC(PTB)= 	+ 0.5(0.273242494495 + 0.689E-9) + 0.000000237687

- 0.5(0.273236013639 + 0       ) - 0.000000802678

+ 0.5(-37.4E-9)

+ 0

+ 0.5( -720.000E-9)

- 0.5(-1052.000E-9)

+ 0.5(0.000E-9)

UTC(TUG)-UTC(PTB)=  +2823.1 ns on MJD 49933 at 10:14:30 UTC

UTC(PTB)-UTC(USNO): MJD 49933, 14:34:00 UTC, CI 003, LI 04

UTC(PTB)-UTC(USNO)= + 0.5(.262745748275 + 0) + 0.000000805499

- 0.5(.262748501558 + 0) - 0.000001334240

+ (-449.500E-9)

UTC(PTB)-UTC(USNO)= -2354.9 ns on MJD 49933 at 14:36:30 UTC

UTC(USNO)-UTC(TUG)= -473.7 ns on MJD 49933 at 14:04:30 UTC

# 3	Identificación y descripción de los enlaces de satélite

| LI | LINK | SAT | NLO |  |  | XPNDR DELAY (ns) | SAT-NTX (MHz) | SAT-NRX (MHz) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dd | mm | ss |  |  |  |  |
| 01 | EU-EU | IS513 | 53 | 00 | 00 W | 0,000 | 12 543,4025 | 14 038,4025 |  |
| 02 | EU-USA | IS513 | 53 | 00 | 00 W | 448,000 | 12 644,8275 | 14 139,8275 | Para estaciones terrenas europeas |
|  |  | IS513 | 53 | 00 | 00 W | – 448,000 | 11 844,8275 | 14 139,8275 | Para estaciones terrenas de Estados Unidos de América |
| 03 | EU-EU | IS706 | 53 | 00 | 00 W | 0,000 | 12 549,7475 | 14 044,7475 |  |
| 04 | EU-USA | IS706 | 53 | 00 | 00 W | 9 999,999 | 12 726,6275 | 14 217,3750 | Para estaciones terrenas europeas |
|  |  | IS706 | 53 | 00 | 00 W | 9 999,999 | 11 922,3750 | 14 221,6275 | Para estaciones terrenas de Estados Unidos de América |

# 4	Identificación y descripción de las calibraciones efectuadas

| CI | TYPE | MJD | CALR (ns) | EST. UNCERT. (ns) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | PORT ES REL |  |  |  | Visita de la estación portátil (USNOxx) durante octubre de 1994 a OCA, LPTF, NPL, VSL, PTB, FTZ, TUG, USNO, NIST |
|  |  | 49632 | –1 052,000 | 3,000 | PTB01 |
|  |  | 49640 | –720,000 | 5,000 | TUG01 |
| 002 | GPS | 49639 | –296,350 | 5,000 | Calibración del enlace TUG01-IS706-USNO01 utilizando el sistema de transferencia de señales horarias independiente GPS (calculado a partir de datos GPS comunicados) |
| 003 | GPS | 49649 | –449,500 | 5,000 | Calibración del enlace PTB01-IS706-USNO01 utilizando el sistema de transferencia de señales horarias independiente GPS (calculado a partir de datos GPS comunicados) |

Apéndice 3

al Anexo 2

# 1	Línea de datos

0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         1        1

1         2         3         4         5         6         7         8         9         0         1         2        3

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

* EARTH-STAT  LI  MJD  STTIME  NTL  ESm-ESn   DRMS SAGNAC  UTCm-ESm  UTCn-ESn CI  S    CALR   TMPm  HUMm  PRESm   TMPn  HUMn  PRESn

*  LOC   REM           hhmmss   s     ns      ns    ns       ns        ns             ns     degC   %     hPa    degC   %     hPa

LLLLnn LLLLnn LL MMMMM hhmmss nnn +nnnn,nn  n,nnn +nn,nn  +nnnn,nn +nnnn,nn  CCC i +nnnn,nnn +nn   nnn   nnnn    +nn   nnn   nnnn

Apéndice 4

al Anexo 2

Ejemplos

Los ejemplos contienen datos reales y ficticios (especialmente para calibración).

# 1	Archivos de datos

* TWAP52.530

* FORMAT  99

* LAB    CRL

* REV DATE 2002-09-13

* ES1 CRL01 LA:	N 35 42 24.344	LO: E 139 29 18.850	HT:	126.38 m

* REF-FRAME 	WGS84

* ES7 CRL03 LA:	N 35 42 24.344	LO: E 139 29 18.850	HT:	126.38 m

* REF-FRAME 	WGS84

* ES3 AUS01 LA:	S 33 46 58.258	LO: E 156 9 5.945	HT:	101.44 m

* REF-FRAME 	WGS84

* ES4 NMIJ01LA:	N 36 4 0.000	LO: E 140 8 0.000	HT:	90.00 m

* REF-FRAME 	WGS84

* ES5 NTSC01LA:	N 34 22 12.000	LO: E 109 13 12.000	HT:	467.00 m

* REF-FRAME 	WGS84

* ES6 TL01 LA:	N 24 57 13.000	LO: E 121 9 52.000	HT:	203.00 m

* REF-FRAME	WGS84

* LINK  12 	SAT: PAS-8	NLO: E 166 0 0.000	XPNDR:	999999999 ns

*       	SAT-NTX1: 12400.0000 MHz	SAT-NRX1:14246.0000 MHz	(for CRL)

*       	SAT-NTX2: 12496.0000 MHz	SAT-NRX2:14150.0000 MHz	(for AUS)

* CALR 205 	TYPE: CIRCULAR T	MJD: 52489 EST. UNCERT.:	10.000 ns

* LOC-MON1 	NO

* LOC-MON2 	NO

* MODEM   	ATLANTIS

*

* LINK  10 	SAT: JCSAT-1B	NLO: E 150 0 0.000 	XPNDR:	999999999 ns

*       	SAT-NTX1:12306.0000 MHz	SAT-NRX1:14054.0000 MHz	(for CRL)

*       	SAT-NTX2:12306.0000 MHz	SAT-NRX2:14054.0000 MHz	(for NMIJ)

* CALR 202 	TYPE: CIRCULAR T	MJD: 52194 EST. UNCERT.:	10.000 ns

* LOC-MON1	NO

* LOC-MON2	NO

* MODEM	ATLANTIS

*

* LINK  10	SAT: JCSAT-1B	NLO: E 150 0 0.000	XPNDR:	999999999 ns

*	SAT-NTX1:12306.0000 MHz	SAT-NRX1:14054.0000 MHz	(for CRL)

*	SAT-NTX2:12306.0000 MHz	SAT-NRX2:14054.0000 MHz	(for NTSC)

* CALR 203	TYPE: CIRCULAR T	MJD: 52194 EST. UNCERT.:	10.000 ns

* LOC-MON1	NO

* LOC-MON2	NO

* MODEM	ATLANTIS

*

* LINK  10	SAT: JCSAT-1B	NLO: E 150 0 0.000	XPNDR:	999999999 ns

*	SAT-NTX1:12306.0000 MHz	SAT-NRX1:14054.0000 MHz	(for CRL)

*	SAT-NTX2:12306.0000 MHz	SAT-NRX2:14054.0000 MHz	(for TL)

* CALR 204	TYPE: CIRCULAR T	MJD: 52194 EST. UNCERT.:	10.000 ns

* LOC-MON1	NO

* LOC-MON2	NO

* MODEM	ATLANTIS

*

* EARTH-STAT   LI   MJD    STTIME  NTL  ESm-ESn DRMS SAGNAC  UTCm-ESm UTCn-ESn CI   S   CALR   TMPm HUMm PRESm  TMPn HUMn PRESn

* LOC   REM                hhmmss   s    ns      ns    ns       ns       ns              ns    degC  %    hPa   degC  %     hPa

CRL03   AUS01   12 52530   005600  295-285.86   0.13  43.86   303.05   78.45   205  1  -4.857  99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL03   AUS01   12 52530   010300  294-285.85   0.13  43.86   303.05   78.45   205  1  -4.857  99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   NMIJ01  10 52530   012600  291-34.50    0.13   2.12   303.05   41.40   202  1  96.333  99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   NMIJ01  10 52530   013300  294-30.64    0.16   2.12   303.05   41.40   202  1  96.333  99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   NMIJ01  10 52530   014100  128-30.64    0.13   2.12   303.05   41.40   202  1  96.333  99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   NTSC01  10 52530   020100  295-331.02   0.34 -85.29   303.05   60.23   203  1  106.571 99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   NTSC01  10 52530   021000  294-330.36   0.28 -85.29   303.05   60.23   203  1  106.571 99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   NTSC01  10 52530   021800  294-331.90   0.23 -85.29   303.05   60.23   203  1  106.571 99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   TL01    10 52530   023700  295-324.56   0.14 -63.07   303.05    4.10   204  1  -1.833  99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   TL01    10 52530   024500  294-325.33   0.20 -63.07   303.05    4.10   204  1  -1.833  99.9  999  9999  99.9  999  9999

CRL01   TL01    10 52530   025200  294-325.96   0.33 -63.07   303.05    4.10   204  1  -1.833  99.9  999  9999  99.9  999  9999

# 2	Cálculo de las diferencias de reloj

UTC(CRL)-UTC(AUS):	MJD 52415, 00:54:00 UTC, CI 999, LI 12

UTC(CRL)-UTC(AUS)=	-338.96 + 303.05

- 78.45

+ 43.86

+ 0

+ 0

UTC(CRL)-UTC(AUS)=	-70.50 ns on MJD 52415 at 00:56:30 UTC

UTC(CRL)-UTC(NMIJ):	MJD 52415, 01:29:00 UTC, CI 202, LI 10

UTC(CRL)-UTC(NMIJ)=	-489.28 + 303.05

- 157.30

+ 96.333

UTC(CRL)-UTC(NMIJ)=	-247.197 ns on MJD 52415 at 01:31:30 UTC

# 3	Identificación y descripción de los enlaces de satélite

| LI | LINK | SAT | NLO |  |  | XPNDR DELAY (ns) | SAT-NTX (MHz) | SAT-NRX (MHz) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dd | mm | ss |  |  |  |  |
| 10 | AP-AP | JCSAT-1B | 150 | 00 | 00 E | 9 999,999 | 12 306,000 | 14 054,000 |  |
| 12 | AP-AUS | PAS-8 | 166 | 00 | 00 E | 9 999,999 | 12 400,000 | 14 246,000 | Para estaciones terrenas del nordeste de Asia |
|  |  | PAS-8 | 166 | 00 | 00 E | 9 999,999 | 12 496,000 | 14 150,000 | Para estaciones terrenas de Australia y Estados Unidos de América |
| 13 | USA-AUS | PAS-8 | 166 | 00 | 00 E | 9 999,999 | 12 400,000 | 14 150,000 |  |
| 14 | AP-AP | PAS-8 | 166 | 00 | 00 E | 9 999,999 | 12 496,000 | 14 246,000 |  |

# 4	Identificación y descripción de calibraciones efectuadas

| CI | TYPE | MJD | CALR (ns) | EST. UNCERT. (ns) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | GPS | 52194 | 96,333 | 10,000 | Calibración de enlace CRL01-JCSAT-1B-NMIJ01 utilizando el sistema de transferencia de señales horarias independiente GPS (calculada a partir de los datos GPS informado) |
| 203 | GPS | 52194 | 106,571 | 10,000 | Calibración de enlace CRL01-JCSAT-1B-NTSC01 utilizando el sistema de transferencia de señales horarias independiente GPS (calculada a partir de los datos GPS informado) |
| 204 | GPS | 52194 | 1,833 | 10,000 | Calibración de enlace CRL01-JCSAT-1B-TL01 utilizando el sistema de transferencia de señales horarias independiente GPS (calculada a partir de los datos GPS informado) |
| 205 | GPS | 52489 | 4,857 | 10,000 | Calibración de enlace CRL02-PAS-8-AUS01 utilizando el sistema de transferencia de señales horarias independiente GPS (calculada a partir de los datos GPS informado) |