RECOMENDACIÓN  UIT-R  V.461-5*

SÍMBOLOS  GRÁFICOS  Y  REGLAS  PARA  LA  PREPARACIÓN  DE  LA
DOCUMENTACIÓN  UTILIZADA  EN  TELECOMUNICACIONES

(1970-1974-1978-1982-1990-1993)

Rec. UIT-R V.461-5

Cometido

Esta Recomendación enumera referencias a textos de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), en relación con la documentación y símbolos gráficos que deberían emplearse en los esquemas relativos a las telecomunicaciones.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

recomienda

1	que las administraciones y empresas privadas de explotación reconocidas, miembros, así como la Oficina de Radiocomunicaciones, utilicen, en los esquemas relativos a las telecomunicaciones y destinados a la utilización en el plano internacional, los símbolos gráficos para esquemas que son objeto de las publicaciones de la Serie 617 de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y que observen las reglas para la preparación de la documentación, así como para la designación de los elementos, que son objeto de las Publicaciones 113 y 750 de la CEI.

Se invita a las administraciones que deseen utilizar símbolos de los equipos, a que se refieran a la Publicación 417 de la CEI.

NOTA 1 – Referencias de las publicaciones de la CEI (existen en francés y en inglés) pertinentes (actualizadas en 2000):

Las publicaciones de la Serie 617 son actualmente las Normas Internacionales de la Serie CEI 60617. Las Publicaciones 113 y 750 han sido sustituidas respectivamente por las Series:

CEI 61082: «Établissement des documents utilisés en électrotechnique»

61082-1 	(1991) 	Partie 1:	Prescriptions générales

Amendements 1 et 2 à 61082-1 (1995) (1996)

61082-2 	(1993) 	Partie 2:	Schémas adaptés à la fonction

61082-3 	(1993) 	Partie 3:	Schémas, tableaux et listes des connexions

61082-4 	(1996) 	Partie 4:	Documents d'implantation et d'installation

61082-6 	(1997) 	Partie 6:	Index

CEI 61346: «Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence»

61346-1 	(1996)	Partie 1:	Règles de base

61346-2 	(2000) 	Partie 2:	Classification des objets et codes pour les classes

61346-4 	(1998) 	Partie 4:	Examen des concepts.

La Publicación 417 ha sido sustituida en 1998 por CEI 60417.

CEI 60416 (1988): «Principes généraux pour l'établissement des symboles graphiques utilisables sur le matériel» (en revisión)

CEI 60417: «Symboles graphiques utilisables sur le matériel» (nueva edición en dos partes que ha sido publicada para sustituir la de 1973 y sus 15 complementos publicados entre 1974 y 1997)

60417-2 	(1998) 	Partie 2:	Dessins originaux

CEI 60617: «Symboles graphiques pour schémas» (2a edición, sustituye a la Publicación 617, que, a su vez, sustituía a la Publicación 117)

60617-1		Partie 1:	Généralités, index général. Tables de correspondance (1995)

60617-2	(1996)	Partie 2:	Éléments de symboles, symboles distinctifs et autres symboles d'application générale

60617-3	(1996)	Partie 3:	Conducteurs et dispositifs de liaison

60617-4	(1996)	Partie 4:	Composants passifs de base

60617-5	(1996)	Partie 5:	Semiconducteurs et tubes électroniques

60617-6	(1996)	Partie 6:	Production, transformation et conversion de l'énergie électrique

60617-7	(1996)	Partie 7:	Appareillage et dispositifs de commande et de protection

60617-8	(1996)	Partie 8:	Appareils de mesure, lampes et dispositifs de signalisation

60617-9	(1996)	Partie 9:	Télécommunications: Commutation et équipements périphériques

60617-10	(1996)	Partie 10:	Télécommunications: Transmission

60617-11	(1996)	Partie 11:	Schémas et plans d'installation, architecturaux et topographiques

60617-12	(1997)	Partie 12:	Opérateurs logiques binaires

60617-13	(1993)	Partie 13:	Opérateurs analogiques

CEI 61082: «Établissement des documents utilisés en électrotechnique» (sustituye a CEI 113)

61082-1	(1996)	Prescriptions générales

Enmienda 2 a 61082-1 (1996)

61082-2	(1993)	Schémas adaptés à la fonction

61082-3	(1993)	Schémas, tableaux et listes des connexions

61082-4	(1996)	Documents d'implantation et d'installation

CEI 61175: «Désignations des signaux et connexions» (1993)

CEI 61346: «Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence» (sustituye a CEI 750)

61346-1	Règles de base (1996)

61346-2	Classification des objets et codes pour les classes (2000)

61346-3	Lignes directrices d'application (Informe técnico en preparación)

61346-4	Examen des concepts (Informe técnico de 1998)

CEI/ISO 61714: «Création de symboles graphiques à utiliser dans la documentation technique de produits»

61714-1	Règles fondamentales (1996).

*	Esta Recomendación, modificada por correciones redaccionales únicamente, se ha actualizado en 2005.